# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

# ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

Για την Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων οργάνων υδρομετρήσεων, για τις ανάγκες της Πράξης «Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του έργου: «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και Καταγραφής της Ποσότητας (ποτάμια) και Ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των Επιφανειακών Υδάτων της Χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001336 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1: «Υδρομετρήσεις, Δειγματοληψίες, Χημικές Αναλύσεις και Συμπληρωματικές Ενέργειες» (CPV: 34913000-0)».

ΠΡΟΣ: Αναθέτουσα Αρχή –ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων, (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων)

Στοιχεία Υποψηφίου Ανάδοχου: ……………………………………………………

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | Περιγραφή είδους | Ποσότητα (#) | Αξία (€) | Φ.Π.Α. 24% (€) | Σύνολο (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reed-switch, για OTT-C31 | 2 |  |  |  |
| 2 | Ρουλεμάν για OTT-C2 (ζευγάρι) | 6 |  |  |  |
| 3 | Προπέλα No 3, D:50mm, Pitch:0.25m, υλικό: αλουμίνιο. BARGO 2.5m/s, Calibrated. Βαθμονόμηση τουλάχιστον στο εύρος 0-2.5m/s (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) και να συνοδεύονται από τα φύλλα βαθμονόμησης και τις σχετικές εξισώσεις | 2 |  |  |  |
| 4 | Ψηφιακός μετρητής σήματος μυλίσκου, πλήρως συμβατός με τη μονάδα ανάγνωσης Signal Counter Set OTT Z400, με δυνατότητα υπολογισμού και εμφάνισης της ταχύτητας ροής | 4 |  |  |  |
| 5 | Καλώδια μήκους 20m, ανάρτησης και επικοινωνίας μυλίσκου - μονάδας μέτρησης, με μαλακό περίβλημα (όχι συρματόσχοινο), με δυνατότητα ανάρτησης τουλάχιστον 15kg, συμβατό με HyQuest OSSB1 και OTT-C31 | 5 |  |  |  |
| 6 | Καλώδια μήκους 5m, επικοινωνίας μυλίσκου - μονάδας μέτρησης, συμβατό με OTT-C31. | 2 |  |  |  |
| 7 | Πλήρεις τερματικές επαφές, κυρίως βύσμα και γείωση (main plug, ground) για τα άκρα σύνδεσης του καλωδίου με το μυλίσκο. | 10 |  |  |  |
| 8 | Ράβδοι στήριξης μυλίσκου (support rod) HS-OSSB1, D:20mm, συνολικού μήκους τουλάχιστον 1.8m. | 1 |  |  |  |
| 9 | Ουρά-πτερύγιο ευθυγράμμισης μυλίσκου σε ανάρτηση, για μυλίσκο OSSB1. | 2 |  |  |  |
| 10 | Ρουλeμάν για μυλίσκο HQ-OSSB1 (ζεύγος) | 10 |  |  |  |
| 11 | Ρουλeμάν για μυλίσκο HQ-PC1 (ζεύγος) | 6 |  |  |  |
| 12 | Καλώδιο επικοινωνίας (36-0000-001) 1-m power & RS232 (serial communications cable), compact 8-pin female to compact 8-pin male wet-pluggable | 1 |  | 1 | 1 |
| 13 | (19-0017) 2.4 GHz USB radio | 1 |  | 1 | 1 |
| 14 | (31-0021-02) GPS antenna cable | 1 |  | 1 | 1 |
| 15 | (31-0020-02) Radio antenna extension cable, 2-ft | 1 |  | 1 | 1 |
| 16 | (10-0673) 2.4-GHz antenna (2 dBi) | 1 |  | 1 | 1 |
| 17 | Σετ μπαταρίες επαναφορτιζόμενες με φορτιστή, κατάλληλα για m9-Sontek | 4 |  | 4 | 4 |
| 18 | Σετ μπαταρίες επαναφορτιζόμενες, κατάλληλο για m9-Sontek | 4 |  | 4 | 4 |
| 19 | Καλώδιο ανάρτησης μυλίσκων Reelable PUR Cable for Medium / High Mechanical Stress, tension 51kgr, 4X1.5mm^2, outdoor diameter <11mm, 100m | 1 |  | 1 | 1 |
| Γενικό Σύνολο: |  |  |  |

Τόπος – Ημερομηνία:

Δηλώνω ως υποψήφιος ότι:

- έχω λάβει γνώση όλων των όρων του Διαγωνισμού και τους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα και

- η προσφορά ισχύει για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού

Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα.