**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Για την Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση μηχανής κοπής υψηλής χωρητικότητας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Εκπόνηση δράσεων του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ετών 2017-2019 στο πλαίσιο ενωσιακών απαιτήσεων».

**ΠΡΟΣ: Αναθέτουσα Αρχή –ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας Στοιχεία Υποψηφίου Ανάδοχου: ……………………………………………………**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Προδιαγραφή** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παραπομπή τεκμηρίωσης** |
| **ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΠΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΣ)** |  |  |  |
| Ανήκει τεκμηριωμένα στην πιο πρόσφατη εμπορική σειρά του κατασκευαστικού της οίκου. | ΝΑΙ |  |  |
| Αποτελείται από:* + 1. Κοπτικό μηχάνημα
		2. Βάση στήριξης
		3. Μηχανοκίνητο τραπέζι (με ακρίβεια 10mm 1/100)
		4. Κονσόλα ελέγχου (χειριστήριο)
 | ΝΑΙ |  |  |
| Διαθέτει επιλογή ανάμεσα σε αυτόματη και χειροκίνητη τομή και υποστηρίζει τουλάχιστον τέσσερις τύπους τομής (χειροκίνητη, αυτόματη, υποβοηθούμενη και προγραμματισμένη) με δυνατότητα πολλαπλών τομών (μέχρι έξι ωτόλιθους) | ΝΑΙ |  |  |
| Διαθέτει ρυθμιζόμενη ταχύτητα τομής με διακύμανση από 1.000 έως 6.000 στροφές ανά λεπτό | ΝΑΙ |  |  |
| Διαθέτει εξαιρετικά ανθεκτικό άξονα | ΝΑΙ |  |  |
| Διαθέτει διπλή σειρά τριβέων | ΝΑΙ |  |  |
| Ιμάντα V-ribbed και μεταβλητό έλεγχο συχνότητας | ΝΑΙ |  |  |
| Διαθέτει οθόνη αφής με δυνατότητα προγραμματισμού και ενδείξεις σχετικά με την κίνηση του τραπεζιού με απλό και εύκολο τρόπο χρήσης | ΝΑΙ |  |  |
| Διαθέτει κίνηση στους άξονες Χ και Υ μέσω χειριστηρίου | ΝΑΙ |  |  |
| Διαθέτει εύρος κάθετης μετακίνησης του δείγματος έως 240mm (με αυτόματη ταχύτητα μετακύλησης από 0,1 έως 3mm/s) και συνολική οριζόντια προώθηση του δείγματος έως 100 mm | ΝΑΙ |  |  |
| Διαθέτει ευρύχωρο και φωτιζόμενο θάλαμο κοπής | ΝΑΙ |  |  |
| Έχει σύστημα κλειδώματος του χειροτροχού, το οποίο μπορεί να ενεργοποιηθεί σε οποιαδήποτε θέση | ΝΑΙ |  |  |
| Είναι δυνατή η σύνδεση με σύστημα ψύξης, το οποίο θα τοποθετείται επί του μικροτόμου | ΝΑΙ |  |  |

**Τόπος – Ημερομηνία:**

**Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα**